Zápis o prevedených skúškach inštalácií

Na stavbe : ...........................................................................................................................................
stavebníka : ….......................................................................................................................................

I. Vodovodná prípojka a inštalácia
Tlaková skúška vodovodnej inštalácie na 10 kp/cm² po dobu 15 min. bola uskutočnená dňa : …..............................
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný vodovod resp. studňu..

Skúšku vykonal : ….....................................................................................................................................................
(meno, pečiatka, podpis)

II. Kanalizačná prípojka a inštalácia
Tlaková skúška inštalácie bola uskutočnená dňa : ….................................................................................................
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný rozvod resp. žumpu.

Skúšku vykonal : ….....................................................................................................................................................
(meno, pečiatka, podpis)

III. Ústredné kúrenie
Skúška systému ústredného kúrenia bola vykonaná po dobu : …..........................hod. dňa : …..............................
Celý systém je vyhovujúci a neboli zistené závady.

Skúšku vykonal : ….....................................................................................................................................................
(meno, pečiatka, podpis)

IV. Komínové teleso
Komín vyhovuje pre vykurovanie ............................................................palivom podľa platných predpisov a STN.

Revíziu vykonal ..........................................................................................................................................................
(meno, pečiatka, podpis)

V. Atest vodotesnosti žumpy príp. prehlásenie stavebného dozoru
Dolu podpísaný …....................................................................................... stavebný dozor na horeuvedenej stavbe
prehlasujem, že žumpa je realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a je vodotesná.

Dňa . …..............................................	…...................................................................................
        (overený podpis resp. pečiatka a podpis)